|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **到货时间** | **备注** |
| 1 | 水中臭氧试剂（一） （二） （三） | 4s101sc-2-套 | 套 | 2 | 合同签订60日内到货 |  |
| 2 | 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） | 250g | 瓶 | 200 | 合同签订60日内到货 |  |
| 3 | 胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA) | 250g | 瓶 | 120 | 合同签订60日内到货 | 用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2020中国药典）需要半年内批号 |
| 4 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号 |
| 5 | 鲎试剂 | 0.06EU/ml，0.1ml/支 | 支 | 500 | 合同签订60日内到货 | 要求符合中国药典2025版，要求最新批号 |
| 6 | 李斯特增菌肉汤 FB1 | 225ml\*10袋/盒 | 盒 | 4 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 7 | 李斯特增菌肉汤 FB2 | 10ml\*20支/盒 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 8 | PALCAM平皿 | 90mm\*20个/盒 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 9 | OA李斯特氏菌显色培养基平皿 | 90mm\*20个/盒 | 盒 | 2 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 10 | TSA-YE平板 | 90mm\*20个/盒 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.30-2025中培养基要求 |
| 11 | 李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 | - | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号 |
| 12 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA）平板 | 90mm\*20个/盒 | 盒 | 4 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 13 | 缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤（EE肉汤） | 10ml\*20支/盒 | 盒 | 20 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 14 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 225ml\*10袋/盒 | 盒 | 4 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 15 | 缓冲蛋白胨水（BPW） | 9ml\*20支/盒 | 盒 | 20 | 合同签订60日内到货 | 要求最新批号，符合国标GB4789.41-2016中培养基要求 |
| 16 | 洋葱博克霍尔德菌群选择性琼脂培养基 | 250g/BR | 瓶 | 2 | 合同签订60日内到货 | 与BCCSA抑菌剂配套使用 |
| 17 | BCCSA抑菌剂 | 1ml\*5支/盒 | 盒 | 25 | 合同签订60日内到货 | 与洋葱伯克霍尔德菌选择培养基配套使用 |
| 18 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订60日内到货 | 用途：用于药品、生物制品中沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养。无需高温灭菌(2020中国药典） |
| 19 | R2A琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 20 | 合同签订60日内到货 | 用于纯化水、注射用水中需氧菌总数的测定（121℃15min）中国药典2020 |
| 20 | Baird-Parker琼脂基础 | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订60日内到货 | 用于化妆品微生物检测中金黄色葡萄球菌的分离培养；（121℃15min） |
| 21 | 结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA)（用于食品检验） | 250g | 瓶 | 5 | 合同签订60日内到货 | GB4789.3-2025 用于大肠菌群，大肠杆菌的测定，无需灭菌 |
| 22 | 平板计数琼脂培养基（PCA) | 250g | 瓶 | 10 | 合同签订60日内到货 | 用于食品微生物检验中菌落总数的测定（121℃15min）GB标准 |
| 23 | 0.1%煌绿水溶液 | 1ml\*20/盒 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 |  |
| 24 | 碘液 | 2ml\*20/盒 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 |  |
| 25 | 血平皿 | 9cm | 个 | 10 | 合同签订60日内到货 | 有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告） |
| 26 | 亚碲酸盐卵黄增菌液 | 5ml\*10支/盒 | 盒 | 8 | 合同签订60日内到货 |  |
| 27 | 大肠埃希菌生化鉴定试剂盒 | 10测试 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 |  |
| 28 | 沙门菌生化鉴定试剂盒 | 10测试 | 盒 | 1 | 合同签订60日内到货 |  |
| 29 | 鲎试剂 | 0.125Eu/ml，0.1ml/支 | 支 | 8000 | 合同签订60日内到货 |  |